JKП”ЗЕЛЕНИЛО  АРАНЂЕЛОВАЦ“

Венац Слободе 10, 34300 Аранђеловац,Србија

Тел / факс 034 715 667,Тел 034 715 664

е-mail: office@jkpzelenilo.rs

www.jkpzelenilo.rs

| Заводни бр. | 3789 |
| --- | --- |
| Датум | 20.09.2016. |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРО РАСВЕТЕ И ЕЛЕКТРО ОРМАРА

Врста поступка: ОТВОРЕНИ

Број набавке: ЈН 07/16

|  | Датум и време: |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда | 24.10.2016. до 12.00h |
| Јавно отварање | 24.10.2016. у 13.00h |

АРАНЂЕЛОВАЦ, СЕПТЕМБАР  2016. ГОДИНЕ

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, бр.14/15 и бр.68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈН 07/16,                       бр. 3730 од 16.09.2016. год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈН 07/16, бр.  3731 од 16.09.2016. год.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку електро расвете и електро ормара,

бр.  ЈН 07/16

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	3

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	3

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, ОПИС И КОЛИЧИНА ДОБАРА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА	3

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ	3

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА	4

VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИЊИНЕ ПОНУДУ	7

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	12

VIII  МОДЕЛ УГОВОРА	12

IX  СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ	12

X   ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ	12

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ	12

Образац бр. 1	13

Образац бр.2.	14

Образац бр.3.	15

Образац бр.4	16

Образац  бр. 5.	20

Образац бр.6.	22

Образац бр.7.	23

Образац бр.8.	24

Образац бр.9.	25

Образац бр.10.	26

# I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1. НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА

Назив наручиоца: ЈКП „Зеленило Аранђеловац“

Седиште наручиоца: Венац Слободе бр.10, Аранђеловац

Интернет страница наручиоца: www.jkpzelenilo.rs

Врста наручиоца: јавно предузеће

1.2. ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку.

На ову набавку ће се примењивати:

ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 124/12, БР.14/15 И БР.68/15);

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У ДЕЛУ КОЈИ НИЈЕ РЕГУЛИСАН ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СЛ. ЛИСТ СРЈ", БР. 33 OД 11. ЈУЛА 1997, 31/01, СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 30 ОД 7. МАЈА 2010);

ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА НАКОН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ("СЛ. ЛИСТ СФРЈ", БР. 29/78, 39/85, 57/89 И "СЛ. ЛИСТ СРЈ" 31/93);

ПРАВИЛНИЦИ КОЈЕ ЈЕ ОБЈАВИЛA УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЗАНО ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је набавка електро расвете, електро ормара и радова на електро инсталацијама.

1.4. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ

Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава све услове из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама, а како је наведено у делу УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ, ове конкурсне документације.

Понуђач у оквиру понуде доставља и друга документа и обрасце тражене конкурсном документацијом.

1.5 ПОСТУПАК СЕ СПРОВОДИ РАДИ: закључења уговора о јавној набавци.

# II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА

НАБАВКЕ :

Предмет јавне набавке је набавка електро расвете, електро ормара и радова на електро инсталацијама, редни број ЈН 07/16.

Назив и ознака из општег речника набавки:

| 45315100-9 | Постављање електротехничке инсталације |
| --- | --- |
| 45311200-2 | Електро-монтажни радови |
| 31500000-1 | Расветна опрема и електричне светиљке |

2.2.  ПАРТИЈЕ

Предмет набавке није обликована по  партијама.

# III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, ОПИС И КОЛИЧИНА ДОБАРА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Врста, техничке спецификације и опис дати су у структури цене .

Контрола квалитета извршења радова ће се спроводити преко надзорног органа Наручиоца.

Понуђач је дужан да обезбеди гаранције квалитета предвиђене конкурсном документацијом и моделом уговора. Приликом извођења радова понуђач је дужан да поштује све важеће стандарде и нормативе .

Рок за извођење радова је дат у обрасцу понуде.

Место извршења набавке: парк Буковичке бање.

# IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Извођење радова се врши према понуди и програму пословања наручиоца.

# V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

5.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за правна лица као понуђаче, члана групе понуђача или подизвођача, доказује се достављањем следећих доказа (прилози):

Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама

Обавезни услови за понуђаче, чланове групе и подизвођаче

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН ДОКАЗ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. - ПРИЛОГ БР. 1.

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); ДОКАЗ: - Правна лица:1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. - ПРИЛОГ БР. 2.

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); ДОКАЗ: Потврда Пореске управе Министарства финансија Републике Србије и Потврда локалних пореских органа о измиреним порезима и доприносима или потврда да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања Понуда - ПРИЛОГ БР. 3.

- Да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да гарантује да је ималац права инелектуалне својине и да нема меру забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; ДОКАЗ: Изјава дата у конкурсној документацији (потписан и оверен образац бр.3)

Додатни услови Напомена: Овај доказ треба да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално, односно група понуђача испуњава заједно, док подизвођач не може допуњавати овај услов за понуђача.

- ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ: - Хидрауличну камионску платформу са радном висином минимум од 9 метара..........................................................................................1 комада - Мини багер гусеничар до 2 тоне............................................. 1 комада - Камион кипер.............................................................................1 комад - Агрегат.................. .....................................................................1 комад - Машина за сечење бетона и асафалта .....................................1 комад ДОКАЗ : - Извод из пописне листе или аналитичке картице са стањем на дан 31.12.2015.г. са обавезно маркираном траженом механизацијом и опремом. - У случају да је тражена механизација и опрема купљена после 31.12.2015. г. и не налази се у изводу из пописне листе са стањем на да 31.12.2015. потребно је доставити уговор о куповини или рачун о куповини. - Техничка опремљеност се може доказати и уговором о закупу који у прилогу мора имати последњу пописну листу закуподавца или рачун уколико је средствао набављено од стране закуподавца након 01.01.2016. године на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговор о лизингу.-ПРИЛОГ БР. 4.

- Да понуђач има уведене стандарде из области извођења радова електроенергетских инсталација: СРПС ИСО 9001:2008, СРПС ИСО 14001:2005 и СРПС ОХСАС 18001:2008, „или одговарјућих“ стандарда. ДОКАЗ: Копија СРПС ИСО 9001:2008, СРПС ИСО 14001:2005 и СРПС ОХСАС 18001:2008, „или одговарјућих“ стандарда из области извођења радова на електроенергетским инсталацијама. ПРИЛОГ БР. 5.

- Обавезан обилазак локације где ће се извршити радови. ДОКАЗ: Потврду о обиласку локације потписује и оверава Наручилац. (потписан и оверен образац бр.9)

- КАДРОВСКИ КАПЦИТЕТ: Да има запослена следећа лица: - Мин. 5 радника електро струке (III и IV степен електро струке) - Мин. 2 радника са уверењем за рад на висини - 1 радник са уверењем да је стручно оспособљен за управљање хидраучичном платформом и камионском хидрауличном дизалицом ДОКАЗ: - Уговори о раду и копије радних кљижица за лица у радном одноцу, М образац. - Уверење о оспособљености радника за рад на висини - Уверење о оспособљености за руковање камионском хидрауличном платформом - Уверење о оспособљености за руковање камионском дизалицом. ПРИЛОГ БР. 6.

- Да има радно ангажовано једног дипломираног инжењер који поседују лиценцу 450. ДОКАЗ: - Копија личне лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета - доказ о радном статусу ако је лице ангажовано код понуђача (фотокопија уговора о раду, уговора о привременим и повременим пословима или уговора о допунском раду) и фотокопија М обрасца - или ако понуђач нема радно ангажовано лице мора доставити изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће то лице радно ангажовати уколико му се додели уговор ПРИЛОГ БР. 7.

- ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ: - Да је остварио у предходне 3 године (2013, 2014 и 2015 година) пословни приход у минималном од 20.000.000,00 динара са ПДВ-ом. - Да понуђач није био у блокади у последњих шест месеци од дана објаве позива. ДОКАЗ: - Биланс стања и биланс успеха за предходне 3 године (за 2013, 2014 и 2015. годину) или Извештај о бонитету за јавне набавке БОН ЈН агенције за привредне регистре Потврда да у последње три године од дана објаве позива није био у блокади. ПРИЛОГ БР. 8

- ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ: - Да је остварио пословни приход на реконструкцији или изградњи јавне расвете са ЛЕД светиљкама у минималном износу од 20.000.000,00 динара са ПДВ-ом и при чему је најмање уграђено 300 ЛЕД светиљки, а од тога минимум 15.000.000,00 динара са ПДВ-ом по једном уговору. ДОКАЗ: Копије уговора, са копијом окончаних ситуација за достављене уговоре са припадајућом рекапитулацијом радова, потписане и оверене од стране инвеститора, извођача и надзорног органа.ПРИЛОГ БР. 9.

- Уз понуду понуђач је у обавези да приложи узорке светиљки, са техничком документацијом са каратеристикама светиљки које су понуђене за уградњу. ДОКАЗ: Примерак светиљки са техничком документацијом са карактеристикама светиљки које се нуде за уградњу. ПРИЛОГ БР. 10.

НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Интернет адреса на којој се могу проверити тражени докази (адреса-доказ): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, а понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни или уколико Наручилац приликом провере утврди да је понуђач регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Уколико понуђач уз понуду не доставе доказе о испуњености услова за учешће из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Зaкона о јавним набавкама, наручилац је дужан да провери да ли су та лица уписана у регистар понуђача који је, у складу са одредбама члана 78. Закона о јавним набавкама, доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, без обзира да ли су та лица у својој понуди или пријави навела податке о упису у тај регистар. У том случају, сматраће се да су испуњени обавезни услови уколико је понуђач уписан у регистар понуђача пре протека рока за подношење понуда у конкретном поступку јавне набавке, што је наручилац, такође, дужан да провери.

# VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИЊИНЕ ПОНУДУ

6.1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.

6.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ

Понуда треба да садржи све ПРИЛОГЕ и ОБРАСЦЕ захтеване конкурсном документацијом осим у случају да су јавно доступни. Сви примењиви обрасци морају бити попуњени, потписани и оверени печатом од стране одговорног лица.

Пожељно је да понуда буде увезана траком у целину која је осигурана печатом тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови (изузев финансијске гаранције), али тако да се у случају потребе поједини листови могу фотокопирати.

Понуђач мора понуду и све примењиве обрасце који су саставни део конкурсне документације попунити читко – штампаним словима. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са Конкурсном документацијом.

Уколико поједини саставни делови понуде не садрже неки од података које је понуђач био дужан да наведе у понуди у складу са захтевима наручиоца из конкурсне документације, наручилац не може да одбије такву понуду због битних недостатака уколико је тражени податак понуђач навео у неком другом делу понуде на основу чије садржине је наручилац у могућности да утврди стварну садржину понуде у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Овлашћено лице понуђача, који наступа самостално треба да попуни ,,Модел уговора'' овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора

У случају ангажовања подизвођача, горе наведене радње у вези са моделом уговора врши понуђач, а када се ради о групи понуђача овлашћени члан групе понуђача.

Понуда мора да садржи све доказе захтеване конкурсном документацијом. Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним фотокопијама. Уколико наручилац захтева, Изабрани понуђач ће у року не краћем од 5 дана од дана пријема писменог позива, доставити на увид оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама.

Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не одговара у потпуности оригиналу тог документа, понуда ће се одбити као неприхватљива.

Понуда ће бити одбијена као неприхватљива и у следећим случајевима:

- Ако понуђач истовремено учествује у више од једне понуде (самостално и као подизвођач;

самостално и као члан групе понуђача; као подизвођач и члан групе понуђача).

- Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака,

- Ако понуђач на захтев наручиоца у остављеном  року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа и

- Ако  понуда не садржи доказе одређене  законом и конкурсном документацијом, а није наведена у понуди интернет страница на којој су тражени подаци јавно доступни.

6.2.1. Рок за достављање и отварање понуда

Понуде се подносе  у затвореној и запечаћеној коверти непосредно или путем поште на адресу: ЈКП "Зеленило Аранђеловац", Венац Слободе бр.10, 34300 Аранђеловац, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈН 07/16 (НЕ ОТВАРАТИ)“

На полеђини коверте понуђач уписује назив, адресу, телефон и контакт особу. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Крајњи рок за достављање понуда наведен на првој страни конкурсне документације.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим.

Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

6.2.2. Отварање понуда

Јавно отварање понуда ће се обавити у термину назначеном на првој страни конкурсне документације. Отварање понуда ће се извршити у просторијама ЈКП "Зеленило Аранђеловац", Венац Слободе бр.10, 34300 Аранђеловац,  уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

У случају да отварању понуда присуствује законски заступник понуђача неопходно је да се исти легитимише као такав путем извода из Агенције за привредне регистра, ОП- обрасца и сл.

6.3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА

Набавка није обликована по партијама.

6.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

6.5.РЕЗЕРВИСАНА НАБАВКА

Ова набавка није резервисана јавна набавка.

6.6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду до истека рока за подношење понуда.

Све измене или допуне достављају се наручиоцу у затвореној коверти са назнаком:,,Измена  или  допуна понуде за ЈН 07/16“

Понуђач може да опозове већ поднету понуду, уз писани захтев за опозив, до истека рока за подношење понуда. Ако то уради после истека рока за подношење понуда наручилац је овлашћен да уновчи средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

6.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Наручилац може на захтев подизвођача пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача уз претходну писмену сагласност извођача.

6.8.  ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Саставни део заједничке понуде је споразум ( ПРИЛОГ БР.11 ) којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

-Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем

- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

6.9. НАЧИН, УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНИ РОК

Начин плаћања, услови плаћања и гарантни рок су предвиђени обрасцем понуде и моделом уговора.

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

6.10. ВАЛУТА И НАЧИНА НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

6.11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

6.12. ВРСТА, САДРЖИНА, НАЧИН ПОДНОШЕЊА, ВИСИНА И РОКОВИ

ОБЕЗБЕЂЕЊА

6.12.1. Гаранција за добро извршење посла

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави потписан и оверен образац изјаве да ће на дан закључења уговора доставити наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро и благовремено извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности уговора без  ПДВ-а, у корист ЈКП „Зеленило Аранђеловац“, ул. Венац Сободе бр.10, Аранђеловац, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 10 (десет) дана дужим од дана истека рока за коначно извршење посла.

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је продужен рок извршења уговорне обавезе.

6.12.2. Меница за отклањање недостатака у гарантном року

Понуђач коме се додели уговор ће у складу са моделом уговора, односно са закљученим уговором, на дан испоруке добара доставити наручиоцу бланко сопствену меницу, картон депонованог потписа и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5 % од укупне вредности уговора без  ПДВ-а, у корист ЈКП „Зеленило Аранђеловац“, ул. Венац Сободе бр.10, Аранђеловац, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је продужен рок извршења уговорне обавезе.

6.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

6.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Понуђач може писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, да затражи додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана од истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

6.15. ЗАХТЕВАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА:

У циљу прегледа, вредновања и упоређивања понуда Наручилац може од понуђача, у писменој форми, тражити додатна објашњења одређених елемената понуде. Понуђач је обавезан да у року од 2 (два) радна дана од дана пријема захтева за објашњења понуде, достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити, као неприхватљива.

Уколико наручилац оцени да је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

6.16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

У предметном поступку јавне набавке добара критеријум за оцењивање понуде је најниже понуђена цена.

6.17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ

КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У ситуацији када два или више понуђача понуде исту цену, Наручилац ће избор најповољније понуде извршити лутријским жребом уз присуство овлашћених представника понуђача.

6.18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

При састављању понуде понуђач је дужан да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да гарантује да је ималац права инелектуалне својине и да нема меру забране обављања делатнсоти која је на снази у време подношења понуда, а што гарантује потписивањем изјаве дате у конкурсној документацији.

6.19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнада за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

6. 20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу непосредно, електронском поштом на контакт маил или поштом, препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца. Захтев за заштиту права подноси се у току радног времена наручиоца. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу Немањина 22-26, 11000 Београд.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права дати су чланом 149, а садржина захтева чланом 151. Закона о јавним набавкама (,,Сл.Гласник’’ бр.124/12, бр.14/2015 и бр.68/2015)

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је подносилац захтева за заштиту права у складу са члном 63. ставом 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објаве на Порталу јавних набавки.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2)  да представља доказ о извршеној уплати таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована, као и датум извршења налога);

(3)  износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4)  број рачуна буџета: 840-30678845-06;

(5)  шифру плаћања: 153 или 253;

(6)  позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7)  сврха: ЗЗП; назив наручиоца;  број или  ознакa јавне набавке поводом које се подноси  захтев за заштиту права;

(8)  корисник: буџет Републике Србије;

(9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10)  потпис овлашћеног лица банке;

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

У поступцима заштите права износи такси које је дужан да уплати подносилац захтева су:

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу у износу од 120.000,00 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.“

6.22. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Уговор ће бити закључен у року од 8 (осам) дана од дана када се стекну законски услови за закључење уговора.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) закона.

# VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Образац понуде се припрема тако да попуњен од стране понуђача садржи:

7.1. Опште податке о понуђачу, односно сваком понуђачу из групе понуђача, као и подизвођачима (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, порески идентификациони број, име особе за контакт и др)

7.2. Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда је 60 дана.

7.3. Предмет, цену и остале податке који су релевантни за закључење Уговора.

7.4. Податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу као и делу предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

# VIII  МОДЕЛ УГОВОРА

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално је дужно да попуни модел уговора, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.

У случају ангажовања подизвођача горе наведене радње у вези са моделом уговора врши понуђач, а када се ради о групи понуђача овлашћени члан групе понуђача.

# IX  СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Образац структуре цене је дат у обрасцу понуде.

# X   ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани сви трошкови које је понуђач имао приликом састављања понуде.

# XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

# Образац бр. 1

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| - КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО - КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА - ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА - (означити) |  |  |
| Назив понуђача |  |  |
| Седиште и адреса Понуђача |  |  |
| Одговорно лице – директор |  |  |
| Особа за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| Е-mail |  |  |
| Текући рачун предузећа и банка |  |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески број предузећа – ПИБ |  |  |
| ПДВ број |  |  |
| Датум: _______________ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ____________________________________ ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ____________________________________ |  |
| М.П. |  |  |

# Образац бр.2.

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________ (назив понуђача) даје : ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ Изјављујемо под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да наступамо независно у поступку јавне набавке електро расвете и електро ормар, број ЈН 07/16, без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима. Датум: _______________ Потпис овлашћеног лица ___________________________ М.П.

Напомена

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди даје понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# Образац бр.3.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2.ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу: ИЗЈАВУ Назив понуђача : __________________________________________________ Адреса : __________________________________________________ Под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању понуде у поступку јавне набавке електро расвете и електро ормар, број ЈН 07/16, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине и да немам меру забране обављања делатности која је на снази у време подношење понуде. Датум: Потпис овлашћеног лица _______________ _________________________________ М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# Образац бр.4

МОДЕЛ УГОВОРА O ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  ЕЛЕКТРО РАСВЕТЕ

И ЕЛЕКТРО ОРМАРА, ЈН 07/16

Закључен  између:

- ЈКП „Зеленило Аранђеловац“, са седиштем у Аранђеловцу, Венац Слободе 10, ПИБ: 105085392, матични број: 20311380, које заступа в.д. директора Миломир Сташевић, у даљем тексту Наручилац ,

2.________________________________, са седиштем у _______________________, улица __________________________________________, ПИБ _______________________, матични број __________________________, рачун бр. ____________________________ отворен код пословне банке ____________________________, које заступа  ________________________________, у даљем тексту Извођач, који наступа са _____________________________________ као чланом групе , ПИБ ____________, матични број ________________.

Члан 1.

1.1. Уговорне стране констатују да је Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке  ЈН 07/13 по позиву објављеном на Порталу јавних набавки од 20.09.2016. године  и изабрао Извођача као најповољнијег понуђача за набавку електро расвете и електро ормара.

1.2. Наручилац је припремио конкурсну документацију и спецификацију, која је понудом прихваћена од стране Извођача и у којој су детаљно наведене све неопходне радње које треба извршити.

Члан 2.

2.1. Предмет уговора је набавка електро расвете, електро ормара и радова на електро инсталацијама,  укупне вредности ___________________ дин без ПДВ-а, односно _________________________  дин са ПДВ-ом.

Члан 3.

3.1. Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року од 45 (четрдесет пет) дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

3.2. Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача.

Члан 4.

4.1. Извођач се обавезује да обавезе изврши у року од 20 (двадесет) дана од дана пријема налога.

4.2. Наручилац налог из предходног става овог члана даје Извођачу путем средстава електронске поште, уколико је ово средство комуникације онемогућено из било ког разлога налог се даје у писаној форми.

Члан 5.

5.1. Гарантни рок за изведене радове износи 3 (три) године рачунајући од дана примопредаје.

5.2. Гарантни рок за опрему је у складу са гарантним роком произвођача, рачунајући од дана примопредаје Наручиоцу.

Члан 6.

6.1. Извођач одговара за материјалне недостатке добара, које су имали у часу преласка ризика на Наручиоца, без обзира да ли му је то било познато.

6.2. Извођач гарантује да добра која су предмет купопродаје,тј. која се уграђују, немају никакве недостатке и да задовољавају услове квалитета прописане стандардима.

Члан 7.

7.1. Извођач се обавезује да радове на електро расвети и електро ормару  изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. Извођач се обавезује:

- да пре почетка извођења радова обезбеди место извођења радова;

-  да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања уградње вертикалне светлосне саобраћајне сигнализиације до предаје Наручиоцу;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове извођач мора да приступи у року од 5 (пет) радних дана.

Члан 8.

8.1. Наручилац је овлашћен да у року од 7 (седам) дана од дана пријема ситуације достави Извођачу писмене примедбе на исту.

8.2. Уговорне стране су сагласне да ће примедбе на ситуацију отклонити у року од 10 (десет) дана од дана када су примедбе уручене Извођачу.

8.3. Наручилац ће Извођачу исплатити онај део ситуације који није обухваћен примедбама на привремену ситуацију.

Члан 9.

9.1. Наручилац обезбеђује  надзор у току извођења радова .

9.2. Све примедбе и предлоге надзорног органа уписују се у грађевински дневник. Извођач је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзора, и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

9.3. Грешке, односно недостатке које утврди надзор у току извођења Извођач мора да отклони без одлагања.

Члан 10.

10.1. Извођач се обавезује да при потписивању овог уговора преда регистровану бланко сопствену меницу, картон депонованих потписа и менично овлашћење за добро извршење посла у уговореном року, у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „по виђењу” и роком важења 10 (десет) дана дужим од дана истека рока за коначно извршење посла.

10.2. Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, Извођач се обавезује да продужи важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је продужен рок извршења уговорне обавезе и ако га о томе купац писмено не опомене.

10.3. Наручилац ће уновчити бланко сопствену меницу за добро извршење посла у случају да Извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором и понудом.

10.4. Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова достави Наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5 % од укупне вредности уговора без  ПДВ-а, у корист купца која треба да буде са клаузулом „без протеста” , роком доспећа „по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.

10.5. Ако се у року реализације уговора промене рокови за гаратни, продавац се обавезује да продужи важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је продужен гарантни рок и ако га о томе наручилац писмено не опомене.

Члан 11.

11.1. Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача ________________________________, са седиштем у _____________________, ПИБ: ___________________________, матични број: ____________________________.

11.2. Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

11.3 Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

11.4. Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

Члан 12.

12.1.Уколико Извођач не изврши своје обавезе у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,1‰ од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно укупно уговорене вредности Уговора.

12.2.Наручилац има право да наплати уговорну казну испостављањем фактуре извођачу или испостављањем књижне ноте за умањење фактуре од стране извођача на име уговорне казне.

12.3.Наручилац је овлашћен да у случају доцње Извођача у извршењу уговорених радова наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и да пун износ штете настале због закашњења извођача са извођењем уговорених радова наплати по правилима Закона о облигационим односима.

Члан 13.

13.1. Уговорне стране су сагласне да се потраживање из овог Уговора не може пренети на треће лице без писмене сагласности Наручиоца.

Члан 14.

14.1. Уговор се може раскинути у случају више силе једностраном изјавом воље уговорних страна, ако се случај више силе, на који се једна од страна позива, уредно пријави другој страни и на одговарајући начин јавним исправама докаже у року од осам дана од дана када се случај одиграо, све то ако стање или последице изазване вишом силом буду трајале више од 3 (три) месеца од дана настанка.

14.2. Као случај више силе сматрају се догађаји који су се јавили после закључења уговора и који неизоставно испуњавају два услова:

а) да спречавају извршење уговора;

б) да спречена страна није могла својом вољом да утиче на тај догађај, односно да појаву овог догађаја није изазвала нити га је могла разумно предвидети.

Члан 15.

15.1. Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође надлежан је Привредног суда у  Крагујевцу.

Члан 16.

16.1. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне страна.

16.2. Саставни део уговора чини понуда Извођача.

Члан 17.

17.1. Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, четири  примерка за Наручиоца и  два примерка за Извођача.

ЗА ИЗВОЂАЧА:                                                                       ЗА НАРУЧИОЦА

_________________________  			        	**********************

Миломир Сташевић

Упутство за попуњавање понуде и обрасца структуре цене:

Понуђач уноси податке у обрасцу понуде .

Понуђач је обавезан да у потпуности попуни образац понуде и структуре цене тако што ће у дата поља унети тражене податке а поља која су непримењива (део за подизвођаче и чланове групе) може прецртати косом цртом.

Податке о подизвођачу попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Податке о учеснику у заједничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Непопуњавање  јединичних цена по  позицијама, односно уколико се не може утврдити износ јединичних цена сматраће се  битним недостатком понуде.

Образац понуде понуђач попуњава, оверава печатом и потписује, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

| # Образац бр.5. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЛИ ОВЛАШЋЕНОМ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: Назив и седиште : _________________________________________________________ Матични број: _________________________________________________________ ПИБ: _________________________________________________________ Особа за контакт : _________________________________________________________ |  |  |  |  |
| ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЕЛЕКТРО РАСВЕТЕ И ЕЛЕКТРО ОРМАРА, ЈН 07/16 |  |  |  |  |
| - Да квалитетно извршимо све радове у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи начин (означити): самостално са подизвођачем као заједничку понуду |  |  |  |  |
| Р.бр. |  | О П И С | Износ без ПДВ-а |  |
| 1. |  | Цена за електро расвету |  |  |
| 2. |  | Цена за електроормар |  |  |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а |  |  |  |  |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом |  |  |  |  |
| - За извршење јавне набавке ангажујемо __ (________) подизвођача (уписати број подизвођача). |  |  |  |  |
| Подизвођач |  |  |  | Проценат укупне вредности и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача |
| 1. | Назив и седиште: |  |  |  |
|  | Матични број: |  |  |  |
|  | ПИБ: |  |  |  |
|  | Особа за контакт: |  |  |  |
| 2. | Назив и седиште: |  |  |  |
|  | Матични број: |  |  |  |
|  | ПИБ: |  |  |  |
|  | Особа за контакт: |  |  |  |
| 3. | Назив и седиште: |  |  |  |
|  | Матични број: |  |  |  |
|  | ПИБ: |  |  |  |
|  | Особа за контакт: |  |  |  |
| - Јавну набавку извршићемо у групи од ____ (______________) понуђача (уписати број чланова групе). |  |  |  |  |
| Чланови групе понуђача: |  |  |  | Проценат укупне вредности и део предмета набавке који ће извршити члан групе |
| 1. | Назив и седиште: |  |  |  |
|  | Матични број: |  |  |  |
|  | ПИБ: |  |  |  |
|  | Особа за контакт: |  |  |  |
| 2. | Назив и седиште: |  |  |  |
|  | Матични број: |  |  |  |
|  | ПИБ: |  |  |  |
|  | Особа за контакт: |  |  |  |
| 3. | Назив и седиште: |  |  |  |
|  | Матични број: |  |  |  |
|  | ПИБ: |  |  |  |
|  | Особа за контакт: |  |  |  |
| - У цену су урачунати сви зависни трошкови. |  |  |  |  |
| - Понуда се односи на целокупну набавку. |  |  |  |  |
| - Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда. |  |  |  |  |
| - Начин плаћања: у року од 45 дана у складу са законом. |  |  |  |  |
| - Рок извршења: у року од 20 дана од дана пријема налога. |  |  |  |  |
| - ИЗЈАВА : Гарантујем да је понуда дата на основу конкурсне документације која је преузета са Портала јавних набавки са оним садржајем који је на наведеној интернет страници објављен. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе захтеване конкурсном документацијом. |  |  |  |  |
| Датум и место: МП Потпис овлашћеног лица: |  |  |  |  |

Напомена:

У обрасцу понуде у ставци  бр.1 и бр.2 понуђач уписује цену из струкутурке понуђене цене без ПДВ-а за електро расвету и електро ормар.

У колони укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а понуђач уписује збир цена за електро расвету и електро ормар без ПДВ-а.

У колони укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом понуђач уписује збир цена за електро расвету и електро ормар са ПДВ-ом.

Понуђач у обрасцу бр.10 - Структура понуђене цене за јавну набавку електро расвете и електро ормара уписује јединичне цене према табела како је дато у конкурсној документацији.

# Образац бр.6.

| ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.број | Назив трошкова | Вредност |
| УКУПНО: |  |  |
| Датум и место: МП Потпис овлашћеног лица: |  |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

# Образац бр.7

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО И

БЛАГОВРЕМЕНО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо, уколико нам се додели Уговор за јавну набавку електро расвете и електро ормара бр. ЈН 07/16, доставити уговорено средство финансијског обезбеђења, тј.  регистровану бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро  и благовремено извршење посла у  висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а у корист ЈП за планирање и изградњу општине Аранђеловац, ул. Кнеза Михаила 108, Аранђеловац,  која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 10 (десет) дана дужим од дана истека рока за коначно извршење посла.

| МЕСТО И ДАТУМ | М. П. | ПОТПИС ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |

# Образац бр.8.

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо, уколико нам се додели Уговор за јавну набавку електро расвете и електро ормара (ЈН 07/16), доставити уговорено средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, тј.  регистровану бланко сопствену меницу, картон депонованог потписа и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року у  висини од 5 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а у корист ЈКП „Зеленило Аранђеловац“, ул. Венац Слободе бр.10, Аранђеловац,  која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.

| МЕСТО И ДАТУМ | М. П. | ПОТПИС ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |

Образац бр.9

И З Ј А В А

ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ И ИЗВРШЕНОМ

УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, по позиву наручиоца, дана __________2016. године, обишао је локацију где ће се извршити радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.

Датум 		           Потпис,

________________                                                                  __________________

За Наручиоца: _______________________

(п о т п и с)

Напомена: Обилазак локације је обавезан.

Образац бр.10

СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЕЛЕКТРО РАСВЕТЕ И ЕЛЕКТРО ОРМАРА, ЈН 07/16

| ELEKTRO RASVETA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1: Aleja Živana Saramandića i Staza 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | OPIS | Jed. mere | količina |  | Ijedinična cena bez PDV-a |  | Ukupno bez PDV-a |
| 1.1 | Demontaža postojećih svetiljki i betonskih postolja. Svetiljke i ostali materijal predati investitoru. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paus | 1 | x |  | = |  |
| 1.2 | Trasiranje i iskop kablovskog rova 0.4x0.8m, s dovodjenjem u prvobitno stanje, (seca asfalta po potrebi), sa izradom posteljice sa zatrpavanjem u slojevima od po 20 cm nabijanjem zemlje i odvoženjem viska zemlje po sleganju trase na mesto koje odredi investitor. Sa isporukom i postavljanjem odgovarajućeg broja GAL štitnika i upozoravajućom trakom. Iskop vršiti na cca 1.5 m od ose svetiljki, na pešačkim stazama i odatle priključivati na svetiljke. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 450 | x |  | = |  |
| 1.3 | Isporuka i postavljanje kabla tipa PP00 4x6mm2 u kablovskom rovu sa obeležavanjem trase, izradom završnih kontakata, obeležavanjem i povezivanjm od RO do stubova svetiljki. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 660 | x |  | = |  |
| 1.4 | Isporuka i postavljanje u kablovskom rovu čelicne pocinkovane trake Fe/Zn25x4mm, povezivanje na RO, međusobno i na stubove rasvete, sa isporukom i ugradnjom odgovarajućeg broja ukrsnih komada i odgovarajućih stezaljki za PE provodnik. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 500 | x |  | = |  |
| 1.51 | Isporuka i postavljanje jednostrukih svetiljki na metalnom stubu sličnom tipu “Knjaz” proizvođača "Rapid" Gornji Milanovac, visine 4m sa anker pločom koja se srafi, priključnom pločom RPO sa FRA osiguračima, farbanjem i betoniranjem anker bloka 0.6x0.6x0.6 (prema crtežu proizvođača), sa uvodnim kablovskim instalacionim cevima i montiranjem svetiljke slične tipu ALBANY MIDI 48LED/75W, proizvođača "Minel - Schreder". Sve komlet. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 7 | x |  | = |  |
| 1.52 | Isporuka i postavljanje dvostrukih svetiljki na metalnom stubu sličnom tipu “Knjaz” proizvođača "Rapid" Gornji Milanovac, visine 4m sa anker pločom koja se srafi, priključnom pločom RPO sa FRA osiguračima, farbanjem i betoniranjem anker bloka 0.6x0.6x0.6 (prema crtežu proizvođača), sa uvodnim kablovskim instalacionim cevima i montiranjem svetiljke slične tipu ALBANY MIDI 48LED/75W, proizvođača "Minel - Schreder". Sve komlet. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 13 | x |  | = |  |
| 1.6 | Geometarsko prenosenje projekta na teren sa novim snimanjem nakon okoncanja radova i upis u katastar podzemnih instalacija. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paus | 1 | x |  | = |  |
| 1.7 | Ispitivanje instalacije sa izdavanjem atesta o neprekidnosti provodnika, otporu izolacije i otporu rasprostiranja uzemljivača pojedinih stubova. Puštanje u probni rad. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paus | 1 | x |  | = |  |
|  | UKUPNO pod 1 bez PDV-a: |  |  |  |  |  |  |
|  | 2: Staza 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Demontaža postojećih svetiljki i betonskih postolja. Svetiljke i ostali materijal predati investitoru. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paus | 0 | x |  | = |  |
| 2.2 | Trasiranje i iskop kablovskog rova 0.4x0.8m sa, s dovodjenjem u prvobitno stanje, izradom posteljice sa zatrpavanjem u slojevima od po 20 cm nabijanjem zemlje i odvoženjem viska zemlje po sleganju trase na mesto koje odredi investitor. Sa isporukom i postavljanjem odgovarajućeg broja GAL štitnika i upozoravajućom trakom. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 210 | x |  | = |  |
| 2.3 | Isporuka i postavljanje kabla tipa PP00 4x6mm2 u kablovskom rovu sa obeležavanjem trase, izradom završnih kontakata, obeležavanjem i povezivanjm od RO do stubova svetiljki. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 250 | x |  | = |  |
| 2.4 | Isporuka i postavljanje u kablovskom rovu čelicne pocinkovane trake Fe/Zn25x4mm, povezivanje na RO, međusobno i na stubove rasvete, sa isporukom i ugradnjom odgovarajućeg broja ukrsnih komada i odgovarajućih stezaljki za PE provodnik. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 230 | x |  | = |  |
| 2.5 | Isporuka i postavljanje jednostrukih svetiljki na metalnom stubu sličnom tipu “Knjaz” proizvođača "Rapid" Gornji Milanovac, visine 4m sa anker pločom sa srafovima priključnom pločom RPO sa FRA osiguračima, farbanjem i betoniranjem anker bloka 0.6x0.6x0.6 (prema crtežu proizvođača), sa uvodnim kablovskim instalacionim cevima i montiranjem svetiljke slične tipu ALBANY MIDI 48LED/75W, proizvođača "Minel - Schreder". Sve komlet. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 7 | x |  | = |  |
| 2.6 | Geometarsko prenosenje projekta na teren sa novim snimanjem nakon okoncanja radova i upis u katastar podzemnih instalacija. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paus | 1 | x |  | = |  |
| 2.7 | Ispitivanje instalacije sa izdavanjem atesta o neprekidnosti provodnika, otporu izolacije i otporu rasprostiranja uzemljivača pojedinih stubova. Puštanje u probni rad. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paus | 1 | x |  | = |  |
|  | UKUPNO pod 2 bez PDV-a: |  |  |  |  |  |  |
|  | 3: Staza 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Demontaža postojećih svetiljki i betonskih postolja. Svetiljke i ostali materijal predati investitoru. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paus | 0 | x |  | = |  |
| 3.2 | Trasiranje i iskop kablovskog rova 0.4x0.8m sa, s dovodjenjem u prvobitno stanje, izradom posteljice sa zatrpavanjem u slojevima od po 20 cm nabijanjem zemlje i odvoženjem viska zemlje po sleganju trase na mesto koje odredi investitor. Sa isporukom i postavljanjem odgovarajućeg broja GAL štitnika i upozoravajućom trakom. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 160 | x |  | = |  |
| 3.3 | Isporuka i postavljanje kabla tipa PP00 4x6mm2 u kablovskom rovu sa obeležavanjem trase, izradom završnih kontakata, obeležavanjem i povezivanjm od RO do stubova svetiljki. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 200 | x |  | = |  |
| 3.4 | Isporuka i postavljanje u kablovskom rovu čelicne pocinkovane trake Fe/Zn25x4mm, povezivanje na RO, međusobno i na stubove rasvete, sa isporukom i ugradnjom odgovarajućeg broja ukrsnih komada i odgovarajućih stezaljki za PE provodnik. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 180 | x |  | = |  |
| 3.5 | Isporuka i postavljanje jednostrukih svetiljki na metalnom stubu sličnom tipu “Knjaz” proizvođača "Rapid" Gornji Milanovac, visine 4m sa anker pločom na srafove, priključnom pločom RPO sa FRA osiguračima, farbanjem i betoniranjem anker bloka 0.6x0.6x0.6 (prema crtežu proizvođača), sa uvodnim kablovskim instalacionim cevima i montiranjem svetiljke slične tipu ALBANY MIDI 48LED/75W, proizvođača "Minel - Schreder". Sve komlet. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 6 | x |  | = |  |
| 3.6 | Geometarsko prenosenje projekta na teren sa novim snimanjem nakon okoncanja radova i upis u katastar podzemnih instalacija. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paus | 1 | x |  | = |  |
| 3.7 | Ispitivanje instalacije sa izdavanjem atesta o neprekidnosti provodnika, otporu izolacije i otporu rasprostiranja uzemljivača pojedinih stubova. Puštanje u probni rad. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paus | 1 | x |  | = |  |
|  | UKUPNO pod 3 bez PDV-a: |  |  |  |  |  |  |
|  | 4: Staza 6 bez PDV-A |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Demontaža postojećih svetiljki i betonskih postolja. Svetiljke i ostali materijal predati investitoru. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paus | 0 | x |  | = |  |
| 4.2 | Trasiranje i iskop kablovskog rova 0.4x0.8m sa, s dovodjenjem u prvobitno stanje, izradom posteljice sa zatrpavanjem u slojevima od po 20 cm nabijanjem zemlje i odvoženjem viska zemlje po sleganju trase na mesto koje odredi investitor. Sa isporukom i postavljanjem odgovarajućeg broja GAL štitnika i upozoravajućom trakom. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 140 | x |  | = |  |
| 4.3 | Isporuka i postavljanje kabla tipa PP00 4x6mm2 u kablovskom rovu sa obeležavanjem trase, izradom završnih kontakata, obeležavanjem i povezivanjm od RO do stubova svetiljki. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 170 | x |  | = |  |
| 4.4 | Isporuka i postavljanje u kablovskom rovu čelicne pocinkovane trake Fe/Zn25x4mm, povezivanje na RO, međusobno i na stubove rasvete, sa isporukom i ugradnjom odgovarajućeg broja ukrsnih komada i odgovarajućih stezaljki za PE provodnik. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 155 | x |  | = |  |
| 4.5 | Isporuka i postavljanje jednostrukih svetiljki na metalnom stubu sličnom tipu “KOS-A” (konusni stub) proizvođača "Rapid" Gornji Milanovac, visine 4m sa anker pločom na srafove, priključnom pločom RPO sa FRA osiguračima, cinkovanjem i farbanjem, i betoniranjem anker bloka 0.6x0.6x0.6 (prema crtežu proizvođača), sa uvodnim kablovskim instalacionim cevima i montiranjem svetiljke slične tipu KAZU 24LED/82W NV Ø60, proizvođača "Minel - Schreder". Sve komlet. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 5 | x |  | = |  |
| 4.6 | Geometarsko prenosenje projekta na teren sa novim snimanjem nakon okoncanja radova i upis u katastar podzemnih instalacija. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paus | 1 | x |  | = |  |
| 4.7 | Ispitivanje instalacije sa izdavanjem atesta o neprekidnosti provodnika, otporu izolacije i otporu rasprostiranja uzemljivača pojedinih stubova. Puštanje u probni rad. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paus | 1 | x |  | = |  |
|  | UKUPNO pod 4 bez PDV-a: |  |  |  |  |  |  |
|  | 5: Staza 7 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Demontaža postojećih svetiljki i betonskih postolja. Svetiljke i ostali materijal predati investitoru. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paus | 1 | x |  | = |  |
| 5.2 | Trasiranje i iskop kablovskog rova 0.4x0.8m s vracanjem u prvobitno stanje, izradom posteljice sa zatrpavanjem u slojevima od po 20 cm nabijanjem zemlje i odvoženjem viska zemlje po sleganju trase na mesto koje odredi investitor. Sa isporukom i postavljanjem odgovarajućeg broja GAL štitnika i upozoravajućom trakom. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 120 | x |  | = |  |
| 5.3 | Isporuka i postavljanje kabla tipa PP00 4x6mm2 u kablovskom rovu sa obeležavanjem trase, izradom završnih kontakata, obeležavanjem i povezivanjm od RO do stubova svetiljki. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 145 | x |  | = |  |
| 5.4 | Isporuka i postavljanje u kablovskom rovu čelicne pocinkovane trake Fe/Zn25x4mm, povezivanje na RO, međusobno i na stubove rasvete, sa isporukom i ugradnjom odgovarajućeg broja ukrsnih komada i odgovarajućih stezaljki za PE provodnik. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 135 | x |  | = |  |
| 5.5 | Isporuka i postavljanje jednostrukih svetiljki na metalnom stubu sličnom tipu “KOS-A” (konusni stub) proizvođača "Rapid" Gornji Milanovac, visine 4m sa anker pločom na srafove, priključnom pločom RPO sa FRA osiguračima, cinkovanjem i farbanjem, i betoniranjem anker bloka 0.6x0.6x0.6 (prema crtežu proizvođača), sa uvodnim kablovskim instalacionim cevima i montiranjem svetiljke slične tipu KAZU 24LED/82W NV Ø60, proizvođača "Minel - Schreder". Sve komlet. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 7 | x |  | = |  |
| 5.6 | Geometarsko prenosenje projekta na teren sa novim snimanjem nakon okoncanja radova i upis u katastar podzemnih instalacija. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paus | 1 | x |  | = |  |
| 5.7 | Ispitivanje instalacije sa izdavanjem atesta o neprekidnosti provodnika, otporu izolacije i otporu rasprostiranja uzemljivača pojedinih stubova. Puštanje u probni rad. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paus | 1 | x |  | = |  |
|  | UKUPNO pod 4 bez PDV-a: |  |  |  |  |  |  |
|  | 6: Staza 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Demontaža postojećih svetiljki i betonskih postolja. Svetiljke i ostali materijal predati investitoru. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paus | 0 | x |  | = |  |
| 6.2 | Trasiranje i iskop kablovskog rova 0.4x0.8m sa, s vracanjem u prvobitno stanje, izradom posteljice sa zatrpavanjem u slojevima od po 20 cm nabijanjem zemlje i odvoženjem viska zemlje po sleganju trase na mesto koje odredi investitor. Sa isporukom i postavljanjem odgovarajućeg broja GAL štitnika i upozoravajućom trakom. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 130 | x |  | = |  |
| 6.3 | Isporuka i postavljanje kabla tipa PP00 4x6mm2 u kablovskom rovu sa obeležavanjem trase, izradom završnih kontakata, obeležavanjem i povezivanjm od RO do stubova svetiljki. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 155 | x |  | = |  |
| 6.4 | Isporuka i postavljanje u kablovskom rovu čelicne pocinkovane trake Fe/Zn25x4mm, povezivanje na RO, međusobno i na stubove rasvete, sa isporukom i ugradnjom odgovarajućeg broja ukrsnih komada i odgovarajućih stezaljki za PE provodnik. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 145 | x |  | = |  |
| 6.5 | Isporuka i postavljanje jednostrukih svetiljki na metalnom stubu sličnom tipu “KOS-A” (konusni stub) proizvođača "Rapid" Gornji Milanovac, visine 4m sa anker pločom na srafove, priključnom pločom RPO sa FRA osiguračima, cinkovanjem i farbanjem, i betoniranjem anker bloka 0.6x0.6x0.6 (prema crtežu proizvođača), sa uvodnim kablovskim instalacionim cevima i montiranjem svetiljke slične tipu KAZU 24LED/82W NV Ø60, proizvođača "Minel - Schreder". Sve komlet. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 4 | x |  | = |  |
| 6.6 | Geometarsko prenosenje projekta na teren sa novim snimanjem nakon okoncanja radova i upis u katastar podzemnih instalacija. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paus | 1 | x |  | = |  |
| 6.7 | Ispitivanje instalacije sa izdavanjem atesta o neprekidnosti provodnika, otporu izolacije i otporu rasprostiranja uzemljivača pojedinih stubova. Puštanje u probni rad. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paus | 1 | x |  | = |  |
|  | UKUPNO pod 6 bez PDV-a: |  |  |  |  |  |  |
|  | 7: Staza 9 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Demontaža postojećih svetiljki i betonskih postolja. Svetiljke i ostali materijal predati investitoru. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paus | 0 | x |  | = |  |
| 7.2 | Trasiranje i iskop kablovskog rova 0.4x0.8m , s vracanjem u prvobitno stanje, izradom posteljice sa zatrpavanjem u slojevima od po 20 cm nabijanjem zemlje i odvoženjem viska zemlje po sleganju trase na mesto koje odredi investitor. Sa isporukom i postavljanjem odgovarajućeg broja GAL štitnika i upozoravajućom trakom. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 160 | x |  | = |  |
| 7.3 | Isporuka i postavljanje kabla tipa PP00 4x6mm2 u kablovskom rovu sa obeležavanjem trase, izradom završnih kontakata, obeležavanjem i povezivanjm od RO do stubova svetiljki. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 200 | x |  | = | 70.000,00 |
| 7.4 | Isporuka i postavljanje u kablovskom rovu čelicne pocinkovane trake Fe/Zn25x4mm, povezivanje na RO, međusobno i na stubove rasvete, sa isporukom i ugradnjom odgovarajućeg broja ukrsnih komada i odgovarajućih stezaljki za PE provodnik. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 180 | x |  | = | 32.400,00 |
| 7.5 | Isporuka i postavljanje jednostrukih svetiljki na metalnom stubu sličnom tipu “KOS-A” (konusni stub) proizvođača "Rapid" Gornji Milanovac, visine 4m sa anker pločom, priključnom pločom RPO sa FRA osiguračima, cinkovanjem i farbanjem, i betoniranjem anker bloka 0.6x0.6x0.6 (prema crtežu proizvođača), sa uvodnim kablovskim instalacionim cevima i montiranjem svetiljke slične tipu KAZU 24LED/82W NV Ø60, proizvođača "Minel - Schreder". Sve komlet. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 6 | x |  | = |  |
| 7.6 | Geometarsko prenosenje projekta na teren sa novim snimanjem nakon okoncanja radova i upis u katastar podzemnih instalacija. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paus | 1 | x |  | = |  |
| 7.7 | Ispitivanje instalacije sa izdavanjem atesta o neprekidnosti provodnika, otporu izolacije i otporu rasprostiranja uzemljivača pojedinih stubova. Puštanje u probni rad. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paus | 1 | x |  | = |  |
|  | UKUPNO pod 7 bez PDV-a: |  |  |  |  |  |  |
|  | 8: Staza 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Demontaža postojećih svetiljki i betonskih postolja. Svetiljke i ostali materijal predati investitoru. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paus | 0 | x |  | = |  |
| 8.2 | Trasiranje i iskop kablovskog rova 0.4x0.8m s vracanjem u prvobitno stanje, izradom posteljice sa zatrpavanjem u slojevima od po 20 cm nabijanjem zemlje i odvoženjem viska zemlje po sleganju trase na mesto koje odredi investitor. Sa isporukom i postavljanjem odgovarajućeg broja GAL štitnika i upozoravajućom trakom. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 80 | x |  | = |  |
| 8.3 | Isporuka i postavljanje kabla tipa PP00 4x6mm2 u kablovskom rovu sa obeležavanjem trase, izradom završnih kontakata, obeležavanjem i povezivanjm od RO do stubova svetiljki. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 100 | x |  | = |  |
| 8.4 | Isporuka i postavljanje u kablovskom rovu čelicne pocinkovane trake Fe/Zn25x4mm, povezivanje na RO, međusobno i na stubove rasvete, sa isporukom i ugradnjom odgovarajućeg broja ukrsnih komada i odgovarajućih stezaljki za PE provodnik. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 90 | x |  | = |  |
| 8.5 | Isporuka i postavljanje jednostrukih svetiljki na metalnom stubu sličnom tipu “KOS-A” (konusni stub) proizvođača "Rapid" Gornji Milanovac, visine 4m sa anker pločom na srafove, priključnom pločom RPO sa FRA osiguračima, cinkovanjem i farbanjem, i betoniranjem anker bloka 0.6x0.6x0.6 (prema crtežu proizvođača), sa uvodnim kablovskim instalacionim cevima i montiranjem svetiljke slične tipu KAZU 24LED/82W NV Ø60, proizvođača "Minel - Schreder". Sve komlet. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 4 | x |  | = |  |
| 8.6 | Geometarsko prenosenje projekta na teren sa novim snimanjem nakon okoncanja radova i upis u katastar podzemnih instalacija. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paus | 1 | x |  | = |  |
| 8.7 | Ispitivanje instalacije sa izdavanjem atesta o neprekidnosti provodnika, otporu izolacije i otporu rasprostiranja uzemljivača pojedinih stubova. Puštanje u probni rad. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paus | 1 | x |  | = |  |
|  | UKUPNO pod 8 bez PDV-a: |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Aleja Živana Saramandića i Staza 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Staza 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Staza 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Staza 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Staza 7 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Staza 8 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Staza 9 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Staza 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |
|  | PDV |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |

| ELEKTRO ORMAR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| red. | vrsta radova | jed. |  | količina | jed. | Ukupno bez PDV-a |
| br. |  | mere |  |  | Cena bez PDV-a |  |
|  | I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontaža postojećeg merno razvodnog ormana i skladištenje na mesto u dogovoru sa investitorom | paušalno |  | 1 |  |  |
| Ukupno bez PDV-a pripremni radovi |  |  |  |  |  |  |
|  | II GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 1 | Razbijanje postojećeg betonskog temelja uz zaštitu postojećih kablova i oslobađanje prostora za iskop i nalivanje novog betonskog temelja sa sve odvozom šuta na lokaciju ne dalju od 5km. | paušalno |  | 1 |  |  |
| 2 | Ručni skop u zemlji III kategorije za formiranje temelja za montažu MRO dimenzija 1,9x0,6x0,6 m. | m3 |  | 0,80 |  |  |
| 3 | Betoniranje postolja slobodnostojećeg razvodnog ormana pravougaonog oblika 1,9x60x60m betonom marke MB 20 sa središnjom prazninom za prolaz kablova kroz SAPA cevi odgovarajućeg prečnika. | kom |  | 1 |  |  |
| 4 | Isporuka i ugradnja komada SAPA cevi odgovarajućeg promera dužina 1,5m sa provlačenjem krajeva kablova koji ulaze u orman. Cevi se postavljaju ispod betonskog temelja ormana. | kom |  | 14 |  |  |
| Ukupno bez PDV-a građevinski radovi |  |  |  |  |  |  |
|  | III RAZVODNI ORMANI SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM |  |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka i ugradnja slobodnostojećeg poliesterskog ormana tipa MRO najmanje dimenzija 920 x1450x320 proizvođača "Feman" Jagodina sa jednom pločom za montažu brojila i dve za montažu signalizacije i grebenastih sklopki, ključem u obliku kružnog isečka i prozirnim delom za očitavanje potrošnje u donjem levom uglu.Dati ormani se isporučuju spojeni kako bi se u njih mogla smestiti predviđena sklopna i merna oprema |  | kom | 2 |  |  |
| 2 | Demontaža postojećeg trofaznog 5A brojila i njegova ponovna montaža u novom ormanu. |  | kom | 1 |  |  |
| 3 | Demontaža postojećih strujnih mernih transformatora prenosnog odnosa 200/5A i njihova ponovna montaža na nove odgovarajuće potporne izolatore. Sa isporukom potpornih izolatora |  | kom | 3 |  |  |
| 4 | Isporuka i ugradnja bakarnih Cu šina dimenzija 20x3mm sa sve pripadajućim potporama za njihovu montažu. |  | m | 4,00 |  |  |
| 5 | Isporuka i ugradnja bakarnih Cu šina sa urezanim navojem za priključenje provodnika dimenzija 20x3mm sa sve pripadajućim potporama za njihovu montažu. |  | m | 1,50 |  |  |
| 6 | Isporuka i ugradnja DIN letve u 5 redova u ormanu iz stavke 1 |  | m | 3,00 |  |  |
| 7 | Isporuka i ugradnja zaštitne trofazne sklopke diferencijalne struje FID 40/0,5A |  | kom | 12 |  |  |
| 8 | Isporuka i ugradnja zaštitne monofazne sklopke diferencijalne struje FID 16/0,5A |  | kom | 3 |  |  |
| 9 | Isporuka i ugradnja osigurača NV 200/160A. Komplet sa sve postoljem i umetkom. |  | kom | 3 |  |  |
| 10 | Isporuka i ugradnja osigurača NV00 125/125A. Komplet sa sve postoljem i umetkom. |  | kom | 3 |  |  |
| 11 | Isporuka i ugradnja trofazne grebenaste preklopke (0-1) (rastavljača), 250A, 400V slične tipu ISS2-250/3 proizvođača Elmark |  | kom | 1 |  |  |
| 12 | Isporuka i ugradnja trofazne grebenaste preklopke (0-1) (rastavljača), 160A, 400V slične tipu ISS2-160/3 proizvođača Elmark |  | kom | 1 |  |  |
| 13 | Isporuka i ugradnja jednopolnog automatskog instalacionog prekidača 2A, tip B, sličan modelu proizvođača "ETI". |  | kom | 12 |  |  |
| 14 | Isporuka i ugradnja jednopolnog automatskog instalacionog prekidača 20A, tip B, sličan modelu proizvođača "ETI". |  | kom | 1 |  |  |
| 15 | Isporuka i ugradnja jednopolnog automatskog instalacionog prekidača 25A, tip B, sličan modelu proizvođača "ETI". |  | kom | 21 |  |  |
| 16 | Isporuka i ugradnja jednopolnog automatskog instalacionog prekidača 32A, tip C, sličan modelu proizvođača "ETI". |  | kom | 3 |  |  |
| 17 | Isporuka i montaža elektromagnetnog četvoropolnog kontaktora za montažu na DIN šinu sličan modelu K40 40A/230V/2NO+2NC, proizvođača "Elmark" |  | kom | 7 |  |  |
| 18 | Isporuka i montaža elektromagnetnog dvopolnog kontaktora za montažu na DIN šinu sličan modelu K20 20A/230V/2NC, proizvođača "Elmark" |  | kom | 3 |  |  |
| 19 | Isporuka i ugradnja tropolne grebenaste preklopke (0-1), 40A, 230V |  | kom | 3 |  |  |
| 20 | Isporuka i ugradnja jednopolne grebenaste preklopke (0-1-2-3), 10A, 230V |  | kom | 6 |  |  |
| 21 | Isporuka i ugradnja jednopolne grebenaste preklopke (0-1-2), 10A, 230V |  | kom | 3 |  |  |
| 22 | Isporuka i montaža kontrolnih signalnih lampica crvene boje |  | kom | 9 |  |  |
| 23 | Isporuka i ugradnja noćne sklopke za montažu na DIN šinu za napajanje od 230 V i nominalnom strujom od 10A, podešavanjem nivoa reagovanja od minimalno 20 do 300lx sa ispitnim kontaktom, indikacijom stanja i senzorom zaštitćenim od vlage koji je odvojen od konstrukcije sklopke i pogodan za spoljnu montažu. Slično proizvodu SOU-1 proizvođača ETI. |  | kom | 3 |  |  |
| 24 | Isporuka i ugradnja elektronskog dvokanalnog tajmera sa kalendarom, LCD displejem i baterijom za autonomiju za montažu na DIN šinu sličan modelu SHT-2 proizvođača ETI |  | kom | 7 |  |  |
| 25 | Isporuka i ugradnja šlicovanih kanala za šemiranje kablova |  | m | 6,00 |  |  |
| 26 | Isporuka i ugradnja na odgovarajuće potpore poliesterskih ili pertinaks ploča za zaštitu sabirnica pod naponom približnih dimenzija 48x29cm |  | kom | 3 |  |  |
| 27 | Šemiranje ormana prema šemama iz projekta provodnicima P/F 6mm2 i P/F 1,5 mm2 sa hilznama |  | paušalno |  |  |  |
| 28 | Ostali sitan potreban materijal, potpore, natpisne pločice, VS kleme, papučice, uvodnice, čaure za eventualno nastavljanje provodnika itd. za šemiranje MRO |  | paušalno |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a RAZVODNI ORMANI SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM |  |  |  |  |  |  |
|  | IV INSTALACIJA UZEMLJIVAČA |  |  |  |  |  |
| 1 | Iskop rova u zemlji III kategorije dimenzija 24x0,8x0,4m i zatrpavanje, za izradu uzemljivača tipa "A" u svemu prema proračunu. |  | m | 25,00 |  |  |
| 2 | Isporuka i pobijanje u već iskopani rov metalne pocinkovane sonde prečnika 2 cola, dužine 2m u rasporedu jednakostraničnog trougla na medjusobnim rastojanjima temena trougla od 3m. |  | kom | 3 |  |  |
| 3 | Isporuka i polaganje pocinkovane FeZn trake 25x4mm u već iskopan rov. Traka se koristi za međusobno povezivanje sondi i povezivanje MRO na sistem uzemljenja |  | m | 24,00 |  |  |
|  | Ukupno bez PDV-a instalacija uzemljivača |  |  |  |  |  |
|  | V ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 1 | Ispitivanje instalacija i merenje otpora izolacije sa izdavanjem odgovarajućeg atesta. |  | paušalno |  |  |  |
| 2 | Merenje otpora rasprostiranja uzemljivača i izdavanje odgovarajućeg atesta. |  | paušalno |  |  |  |
| 3 | Programiranje kontrolera rasvete i puštanje u probni rad. |  | kom | 6 | 800,00 |  |
| 4 | Povezivanje postojećih kablova segmenata rasvete. Napomena: U slučaju da linija postojeće rasvete ne može da funkcioniše preko ZUDS-a ispitati pojavu opasnog napona dodira na stubovima i u slučaju pojave istog ne povezivati neispravni segment rasvete i obavestiti nadzornog organa. |  | paušalno |  |  |  |
| 5 | Puštanje u probni rad. |  | paušalno |  |  |  |
| 6 | Izdavanje licence ovlašćenog izvođača radova |  | paušalno |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a završni radovi |  |  |  |  |  |  |
| REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |
| I I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| II GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| III RAZVODNI ORMANI SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM |  |  |  |  |  |  |
| IV INSTALACIJA UZEMLJIVAČA |  |  |  |  |  |  |
| V ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno sa PDV-OM |  |  |  |  |  |  |