| Заводни бр. | 4057 |
| --- | --- |
| Датум | 20.10.2015. |

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БР.2

за јавну набавку електро материјала за уличну расвету, ЈНД 03/15

Потенцијални понуђач је поставио следеће питање:

1. Kод позиције 1. у обрасцу 1. и прилогу уз образац 1. прво сте навели да је реч о светиљци од 150W Na високог притиска, да би даље у техничком опису стајало да је Na високог притиска 70W. Која снага светиљке се захтева на позицији 1?

Одговор:  Наручилац је у конкурсној документацији предвидео могућност нуђења  светиљке у коју се може уградити пригушница за 70W.

2. Kод позиције 2. у обрасцу 1. и прилогу уз образац 1. прво сте навели да је реч о светиљци Na високог притиска од 150W да би сте касније навели у једној реченици навели 100 W . Која снага светиљке се захтева?

Одговор:  Понуђач треба да понуди светиљке од 150W , направљена је техничка грешка у конкурсној.

Комисија за јавну набавку