| ## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ЗА ## ЈАВНУ НАБАВКУ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 2, БРОЈ ЈН 06/26 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Назив | ЈМ | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Износ без ПДВ-а |
| 1. | Сијалица са натријумом под високим притиском,снаге 70W, тип SON-T произвођача Philips или одговарајућа. Понуђено: ________________________________________________________________________________________________ | ком | 70 |  |  |
| 2. | Сијалица са натријумом под високим притиском,снаге 400W, тип SON-T произвођача Philips или одговарајућа. Понуђено: ________________________________________________________________________________________________ | ком | 2 |  |  |
| 3. | Сијалица са натријумом под високим притиском,снаге 250W, слична моделу SON-T произвођача Philips или одговарајућа. Понуђено: ________________________________________________________________________________________________ | ком | 4 |  |  |
| 4. | Сијалица са натријумом под високим притиском,снаге 150W, слична моделу SON-T произвођача Philips или одговарајућа. Понуђено: ________________________________________________________________________________________________ | ком | 8 |  |  |
| 5. | Сијалица са натријумом под високим притиском облика елипсe 110W, грло Е27, боја светлости 2000К, минимум 8000Lm, животни век 28.000hr, слична моделу SON-H 110W произвођача Philips или одговарајућа. Понуђено: ________________________________________________________________________________________________ | ком | 70 |  |  |
| 6. | Сијалица, метал-халогена са керамичким гориоником,снаге 70W слична моделу CDO-TT произвођача Philips или одговарајућа. Понуђено: ________________________________________________________________________________________________ | ком | 10 |  |  |
| 7. | Сијалица, метал-халогена са керамичким гориоником,снаге 70W слична моделу CDМ-T 70W произвођача Philips или одговарајућа. Понуђено: ________________________________________________________________________________________________ | ком | 10 |  |  |
| 8. | Сијалица, метал-халогена са керамичким гориоником,снаге 150W слична моделу CDO-TT произвођача Philips или одговарајућа. Понуђено: ________________________________________________________________________________________________ | ком | 10 |  |  |
| 9. | Сијалица, метал-халогена, снаге 250Wсличне типу HPI-T произвођача Philips или одговарајућа. Понуђено: ________________________________________________________________________________________________ | ком | 1 |  |  |
| 10. | Трака од поцинкованог лима дебљине 1,0 mm дужине 1m и ширине 25 mm перфорирана кружним отворима промера 10 mm на међусобном растојању центара 20mm дуж средине траке. | ком | 70 |  |  |
| 11. | Топљиви уметак ФРА осигурача 10А | ком | 10 |  |  |
| 12. | Електронски тајмер са календаром, LCD дисплејем и батеријом за аутономију за монтажуна DIN шину | ком | 1 |  |  |
| 13. | Електро магнетни трополни контактор 15kW 32A 230VAC сличан моделу LSD23233 произвођача „Schrack“ или одговарајући Понуђено: ________________________________________________________________________________________________ | ком | 1 |  |  |
| 14. | Електро магнетни трополни контактор 30KW 65A (АC3)/ком.нап 230VAC за монтажу на ДИН шину, модел LSD36553 произвођача SCHRACK или одговарајући. Понуђено: ________________________________________________________________________________________________ | ком | 1 |  |  |
| 15. | Пригушница за светиљку са сијалицом са натријумом под високим притиском од 70 W слична моделу NaVp-70S произвођача "ФЕП" –Доњи Милановац или одговарајућа Понуђено: ________________________________________________________________________________________________ | ком | 30 |  |  |
| 16. | Пригушница за светиљку са сијалицом са натријумом под високим притиском од 150 W слична моделу NaVp-150S произвођача "ФЕП" –Доњи Милановац или одговарајућа. Понуђено: ________________________________________________________________________________________________ | ком | 5 |  |  |
| 17. | Пригушница за светиљку са сијалицом са натријумом под високим притиском од 250 W модел NaVp-250S произвођача "ФЕП" –Доњи Милановац или одговарајућа. Понуђено: ________________________________________________________________________________________________ | ком | 5 |  |  |
| 18. | Пригушница за светиљку са сијалицом са натријумом под високим притиском од 250 W модел NaVp-400S произвођача "ФЕП" –Доњи Милановац или одговарајућа Понуђено: ________________________________________________________________________________________________ | ком | 5 |  |  |
| 19. | Пригушница за живину сијалицу 125W | ком | 30 |  |  |
| 20. | Упаљач за сијалице са натријумом под високим притиском од 70 400W - серијски спој, модел Z 400 М К произвођача VOSSLOH SCHWABE или одговарајући. Понуђено: ________________________________________________________________________________________________ | ком | 20 |  |  |
| 21. | Полиестерски орман за стубну монтажу опремљен бравом са полужним вертикалним закључавањем, степена заштите IP 54 унутрашњих димензија 600x665x235 mm, са једним прозором за очитавање бројила сличан моделу MRO2-S, произвођача "Феман" или одговарајући Понуђено: ________________________________________________________________________________________________ | ком | 1 |  |  |
| 22. | Керамичко грло E-27 са навојем у основи (висеће) и опругом на контакту у основи. Проводни делови морају бити димензионисани за оптерећење од 125W | ком | 30 |  |  |
| 23. | Керамичко грло E-27 са бочним носачем (лежеће) и опругом на контакту у основи. Проводни делови морају бити димензионисани за оптерећење од 125W | ком | 30 |  |  |
| 24. | Стезаљка за затезно прихватање СКС 2х16mm2 – кућног прикључка, слична моделу произвођача Феман "или одговарајућег". Понуђено: ________________________________________________________________________________________________ | ком | 50 |  |  |
| 25. | Стезаљка за пролазно прихватање за СКС 2х16mm2, слична моделу произвођача Феман "или одговарајућег". Понуђено: ________________________________________________________________________________________________ | ком | 40 |  |  |
| 26. | Изолована вододихтујућа стезаљка са додатним гуменим дихтунгом, слична моделу FIDOS 16-25/35-70 произвођача Феман" или одговарајућег". Понуђено: ________________________________________________________________________________________________ | ком | 50 |  |  |
| 27. | Изолована вододихтујућа стезаљка са додатним гуменим дихтунгом, слична моделу FIDOS-1,5-10/16-95 произвођача Феман" или одговарајућа. Понуђено: ________________________________________________________________________________________________ | ком | 70 |  |  |
| 28. | Прикључне клеме (шкаро) за низање 1х25mm2 | ком | 10 |  |  |
| 29. | Једножилни бакарни финожични са PVC изолацијом P/F 1х4mm2 | ком | 50 |  |  |
| 30. | Једножилни бакарни финожични проводник са изолацијом од силиконске гуме за радне температуре до 180°C Si/F 1x1,5mm2 | м | 50 |  |  |
| 31. | Кабловски сноп X00/0-A 2x16mm2 | м | 1000 |  |  |
| 32. | Поцинкована трака Fe/Zn 25x4mm | м | 50 |  |  |
| 33. | Челична поцинкована обујмица са кукама промера d=130-150mm слична моделу произвођача “Феман” "или одговарајућег" Понуђено: ________________________________________________________________________________________________ | ком | 1 |  |  |
| 34. | Директно монофазно мултифункцијско бројило активне енергије са DLMS протоколом, слично типу DB2M US DLMS 5-60A 230V класе 2,1 произвођача “Енел” Београд или одговарајуће. Понуђено: ________________________________________________________________________________________________ | ком | 1 |  |  |
| 35. | Пренапонска заштита слична моделу xtreme surge protector произвођача Philips „или одговарајуће“. Понуђено: ________________________________________________________________________________________________ | ком | 1 |  |  |
| 36. | Пренапонска заштита слична моделу sp3/230/10k/ произвођача Vossloh Schwabe „или одговарајуће“ Понуђено: ________________________________________________________________________________________________ | ком | 1 |  |  |
| 37. | Пренапонска заштита слична моделу CPT NSS-10/230-C12-P произвођача Cirprotec „или одговарајуће“. Понуђено: ________________________________________________________________________________________________ | ком | 1 |  |  |
| 38. | Напојни модул LED светиљке са могућношћу програмирања , капацитета 165W 0.3-1.0A за напајање 230V, сличан моделу Xi FP 165W 0.3-1.0A SNLDAE 230V C170 sXt произвођача Philips „или одговарајуће “. Понуђено: ________________________________________________________________________________________________ | ком | 1 |  |  |
| 39. | Напојни модул LED светиљке са могућношћу програмирања , капацитета 75W 0.3-1.0A за напајање 230V, сличан моделу Xi FP 75W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S240 sXt произвођача Philips „или одговарајуће“. Понуђено: ________________________________________________________________________________________________ | ком | 1 |  |  |
| 40. | PLC контролер са базним модулом и проширењима са минималним бројем 12 DI ( дигиталних улаза ) и 44 DO ( дигиталних излаза) типа SIMENS S7-1200 или сличним и пратећим конекцијама „или одговарајуће“. Понуђено: ________________________________________________________________________________________________ | комплет | 1 |  |  |
| 41. | Исправљач 230/24VDC, 20W за дин шину, Meanwell „или одговарајуће“ Понуђено: ________________________________________________________________________________________________ | ком | 1 |  |  |
| 42. | Драјвери (модули) SSR за проширење PLC-а ТИПА Wаgо серије-857 „или одговарајуће“ Понуђено: ________________________________________________________________________________________________ | ком | 22 |  |  |
| 43. | Рефлектор инокс, IP 68, 12VDC, 9W, боја светла жута са каблом од 5.5м типа Uniled 9WY6 „или одговарајуће“ Понуђено: ________________________________________________________________________________________________ | ком | 7 |  |  |
| 44. | Рефлектор инокс, IP 68, 12VDC, 9W, боја светла жута са каблом од 1.5м, Uniled 9WY2 „или одговарајуће“ Понуђено: ________________________________________________________________________________________________ | ком | 7 |  |  |
| 45. | Рефлектор инокс, IP 68, 12VDC, 9W, боја светла зелена са каблом 5.5м, Uniled 9WG6 „или одговарајуће“ Понуђено: ________________________________________________________________________________________________ | ком | 7 |  |  |
| 46. | Рефлектор инокс, IP68, 12VDC, 9W, боја светла црвена са каблом 1.5м, Uniled 9WR2 „или одговарајуће“ Понуђено: ________________________________________________________________________________________________ | ком | 1 |  |  |
| 47. | Астрономски уклопни часовник сличан моделу произвођача „Опанак софт“ или одговарајући Понуђено: ________________________________________________________________________________________________ | ком | 5 |  |  |
| 48. | Соларна LED светилјка за спољашњу момтажу.39W са могућношћу избора боје светла 3000К или 5700К слична типу SSL-59 или одговарајућа. Понуђено: ________________________________________________________________________________________________ | ком | 1 |  |  |
| Укупно без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  |  |  |
| Укупно са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |
| У ставкама где је стављено понуђено, понуђач уписује које добро нуди, уколико понуђач не упише одговарајуће добро сматра се да нуди добро које је тражено у техничкој спецификацији. |  |  |  |  |  |
| У цену су урачунати сви зависни трошкови. |  |  |  |  |  |
| Начин плаћања: у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема исправног рачуна. |  |  |  |  |  |
| Продавац се обавезује да врши сукцесивну испоруку по налозима наручиоца у складу са моделом уговора. |  |  |  |  |  |
| Место преузимања добара је на F-co Купац. |  |  |  |  |  |
| Време на које ће се закључити уговор је до 12 месеци. |  |  |  |  |  |

Напомена: Потребно је да понуђач попуни и уз понуду путем Портала јавних набавки достави образац структуре понуђене цене који је објављен на Порталу јавних набавки. Образац није потребно потписивати и печатирати